POSLODAVAC d.o.o. BJELOVAR

UPISNIK REDOVNIH PREGLEDA VATROGASNIH APARATA
	R.br.
	Mjesto smještaja aparata (objekt, prostor)
	Tip aparata
	Tv broj  
	God. proizv.
	Datum pregleda
	Rok
	Istek pregleda
	Primjedbe
	Redovni pregled izvršio

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Hodnik 2 kat
	S-6
	S-6/9698
	2010
	10.10.2015
	12
	09.10.2016
	
	Pastor vatrogasni aparati d.o.o.

	02
	Predvorje 
	S-9
	S-6/9698
	2010
	10.10.2015
	12
	09.10.2016
	
	Pastor d.d. 

	03
	Soba telekomunikacijske opreme
	S-9
	S-6/9698
	2010
	10.10.2015
	12
	09.10.2016
	
	Pastor d.d. 

	04
	Soba telekomunikacijske opreme
	CO2-10
	S-6/9698
	2010
	10.10.2015
	12
	09.10.2016
	
	Pastor d.d. 

	05
	Gradilište
	S-50
	S-6/9698
	2010
	10.10.2015
	6
	09.10.2016
	
	Pastor vatrogasni aparati d.o.o.

	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	U 
	
	dana
	20.10.2015.
	god.
	
	Voditelj upisnika:
	Domagoj Franc
	



