Ispitivanja: GRADSKA PLINARA d.o.o. Poslovnica Varaždin 1
UPISNIK KONTROLNOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA
	R.br.
	Mjesto smještaja aparata (objekt, prostor)
	Tip aparata
	Tvornički broj
	Godina proizvodnje
	Datum pregleda
	Rok
	Istek roka
	Primjedba
	Kontrolni pregled izvršio

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Hodnik prvi kat
	S-6
	S-6/9698/2010
	2010
	10.10.2015
	60
	09.10.2016
	
	Pastor d.d. 

	02
	Predvorje 
	S-9
	S-6/9698/2010
	2010
	10.10.2015
	60
	09.10.2016
	
	Pastor d.d. 

	03
	Soba telekomunikacijske opreme
	S-9
	S-6/9698/2010
	2010
	10.10.2015
	60
	09.10.2016
	
	Pastor d.d.

	04
	Soba telekomunikacijske opreme
	CO2-10
	S-6/9698/2010
	2010
	10.10.2015
	60
	09.10.2016
	
	Pastor d.d. 

	05
	Gradilište
	S-50
	S-6/9698/2010
	2010
	10.10.2015
	60
	09.10.2016
	
	Pastor vatrogasni aparati d.o.o.

	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	U 
	
	dana
	20.10.2015.
	god.
	
	Voditelj upisnika:
	Domagoj Franc
	


