Ispitivanja: GRADSKA PLINARA d.o.o. Poslovnica Varaždin 1

UPISNIK PERIODIČNIH PREGLEDA VATROGASNIH APARATA
	
	Periodičnii pregled
	Utvrđeno stanje:
	

	R.br.
	Mjesto smještaja aparata          (objekt, prostor)
	Tip aparata
	Tv broj  
	God. proizv.
	Datum pregleda
	Rok
	Istek pregleda
	zadovoljava
	Primjedbe

	
	
	
	
	
	
	
	
	uočljivost
	opće stanje
	kompletnost
	plomba, ventil
	

	01
	Hodnik 2 kat
	S-6
	S-6/9698
	2010
	10.10.2015
	3
	09.01.2016
	x
	x
	x
	x
	

	02
	Predvorje 
	S-9
	S-6/9698
	2010
	10.10.2015
	3
	09.01.2016
	
	
	
	
	

	03
	Soba telekomunikacijske opreme
	S-9
	S-6/9698
	2010
	10.10.2015
	3
	09.01.2016
	
	
	
	
	

	04
	Soba telekomunikacijske opreme
	CO2-10
	S-6/9698
	2010
	10.10.2015
	3
	09.01.2016
	
	
	
	
	

	05
	Gradilište
	S-50
	S-6/9698
	2010
	10.10.2015
	3
	09.01.2016
	
	
	
	
	

	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	U 
	
	dana
	20.10.2015.
	god.
	
	Voditelj upisnika:
	Domagoj Franc
	


